招标文件

项目名称：长江大学物电学院实验耗材采购

项目编号：CDCG2017-006

采购单位：物理与光电工程学院

采购时间：2017年4月

长江大学采购与招投标管理处

二○一七年四月

# 第一章 询价邀请函

长江大学物电学院拟对2016-2017-2学期10-20周实验耗材进行采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDCG2017-006

二、采购项目名称：长江大学物电学院实验耗材采购

三、采购方式：询价采购（预算3万元）

四、采购内容：

物电学院实验用耗材

五、投标人资质要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构，必须在荆州设有办事处，能按要求进行耗材分类打包并且负责送货上门；

3、投标人必须有相应的经营范围；

六、询价文件的发售

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年4月19日至2017年4月21日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至16:00时（北京时间）

地　点：长江大学物电学院物理实验中心办公室（长江大学东校区主教1505室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2017年4月26日上午9:00至11:00分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区主教1505室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学物电学院（长江大学东校区主教1505室）

联系人：姚平                          电话：13387205817

长江大学采购与招投标管理处

2017年4月18日

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光打标器配件 | MN1601（不含激光器） | 个 | 1 | 600 | 见样品 |
| 2 | 激光器 | JG（1.6W 蓝光） | 个 | 1 | 568 | 见样品 |
| 3 | 电动马达 | FCDL0804（48V,1000W） | 个 | 1 | 518 | 见样品 |
| 4 | 蓄电池 | cw4812 （48V 12Ah） | 个 | 1 | 564 | 见样品 |
| 5 | 控制器 | DT160103（48V,1000W,18管） | 个 | 1 | 132 | 见样品 |
| 6 | 充电器 | wsx-v8 | 个 | 1 | 155 | 见样品 |
| 7 | 齿轮 | 420型38齿 | 个 | 1 | 18 | 见样品 |
| 8 | 齿轮 | 420型28齿 | 个 | 2 | 23 | 见样品 |
| 9 | 链条 | 420型 | 个 | 1 | 36 | 见样品 |
| 10 | 激光防护镜 |  | 个 | 1 | 19.5 | 见样品 |
| 11 | 轮毂 | 0014A （12寸后轮+12齿飞轮） | 个 | 1 | 84 | 见样品 |
| 12 | 轮毂 | 0014A （14寸前轮） | 个 | 1 | 78 | 见样品 |
| 13 | 浮筒 | SWIFT（120*25，一头翘一头圆） | 个 | 2 | 288 | 见样品 |
| 14 | 51单片机开发板 | LY-51S德飞莱 | 套 | 20 | 3360 | 见样品 |
| 15 | 安泰信恒温电焊台 | AT936b（不锈钢芯+刀头） | 套 | 20 | 3840 | 见样品 |
| 16 | 公牛接线板 | 3米6插位6孔GN-109K | 个 | 20 | 1040 | 见样品 |
| 17 | 激光翻页笔 | 得力（deli）33013 商务灰 | 支 | 2 | 132 | 见样品 |
| 18 | 聚乙烯密封胶带 | 潜水艇（Submarine）生料带 | 卷 | 10 | 70 |  |
| 19 | 重型订书机 | 得力0396 | 个 | 1 | 180 |  |
| 20 | 厚层订书钉 | 得力0014 | 盒 | 5 | 36 |  |
| 21 | 厚层订书钉 | 得力0017 | 盒 | 5 | 27.5 |  |
| 22 | 桌面资料架 | 蔓斯菲尔、黑色 | 个 | 2 | 98 |  |
| 23 | A4文件夹 | 得力，双强力夹，蓝色 | 个 | 7.2 | 72 |  |
| 24 | 51单片机 | Risym STC90C516RD+40I-PDIP40 | 片 | 100 | 760 | 见样品 |
| 25 | 单面玻纤覆铜板 | Risym玻纤质材10*15cm 1.5mm厚 | 块 | 50 | 165 | 见样品 |
| 26 | 单片机移动电源5V | 飞毛腿M201聚合物20000毫安2A充电器 | 个 | 1 | 170 | 见样品 |
| 27 | 高倍高清双筒望远镜 | QANLIIY千里鹰战神版 | 个 | 1 | 360 | 见样品 |
| 28 | 0603贴片电阻包 | 170种每种50只共8500只 1% | 包 | 2 | 124 | 见样品 |
| 29 | 0805贴片电阻包 | 170种每种50只共8500只 1% | 包 | 2 | 154 | 见样品 |
| 30 | 0402贴片电阻包 | 170种每种50只共8500只 1% | 包 | 2 | 116 | 见样品 |
| 31 | 洞洞板 玻纤绿油镀锡 | 双面喷锡板2.54MM间距8*12CM | 块 | 30 | 147 | 见样品 |
| 32 | 51单片机时钟温度套件 | 1寸LED数码管、DIY散件带外壳 | 个 | 2 | 144 | 见样品 |
| 33 | 中教物理实验演示套件 | 混合电路实验 | 套 | 2 | 96 | 见样品 |
| 34 | 中教物理实验演示套件 | 电磁手提盒套件 | 套 | 1 | 130 | 见样品 |
| 35 | 中教物理实验演示套件 | 力学光学热学盒 | 套 | 1 | 130 | 见样品 |
| 36 | 40P彩色杜邦线排线 | 20cm 母对母 | 排 | 2.3 | 115 | 见样品 |
| 37 | 40P彩色杜邦线排线 | 20cm 公对公 | 排 | 3.2 | 160 | 见样品 |
| 38 | 40P彩色杜邦线排线 | 30cm 母对母 | 排 | 2.7 | 135 | 见样品 |
| 39 | 40P彩色杜邦线排线 | 30cm 公对公 | 排 | 3.5 | 175 | 见样品 |
| 40 | 干电池 | 南孚1.5V、1号（2节） | 件 | 5 | 110.4 |  |
| 41 | 干电池 | 南孚1.5V、7号（12节） | 件 | 1 | 27.48 |  |
| 42 | 注射器 | 1ml；0.45*15.5mm | 组 | 2 | 18.72 | 见样品 |
| 43 | 胶水 | 得力7303胶水 | 个 | 2 | 6.24 |  |
| 44 | 胶棒 | 广博文具固体胶21g | 组 | 1 | 11.76 |  |
| 45 | 4mm香蕉插头线 | 长度0.5m， 公头，红蓝色各一半 | 根 | 50 | 120 | 见样品 |
| 46 | 4mm香蕉插头线 | 长度1m， 公头，红蓝色各一半 | 根 | 50 | 240 | 见样品 |
| 47 | 多圈电位器 | WXD3-13-2W ;1 kΩ | 个 | 20 | 90 | 见样品 |
| 48 | 多圈电位器 | WXD3-13;4 k7Ω | 个 | 20 | 90 | 见样品 |
| 49 | U形叉测试线（导线） | 50cm长；型号KF4D61 Φ6 | 根 | 200 | 300 | 见样品 |
| 50 | U形叉测试线（导线） | 80cm长；型号KF4D61 Φ6 | 根 | 100 | 250 | 见样品 |
| 51 | 高压汞灯 | 南京激光GGQ-50型 | 个 | 8 | 768 | 见样品 |
| 52 | 天平砝码 | 1000g套装砝码 | 盒 | 5 | 350 |  |
| 53 | 不锈钢镊子 | RST-10 尖头 | 个 | 10 | 82 |  |
| 54 | 镊子 | RST-15 平头 | 把 | 10 | 82 |  |
| 55 | 镊子 | RST-15 弯尖头 | 把 | 10 | 82 |  |
| 56 | 外径千分尺 | 正岳6001（0—25mm） | 个 | 20 | 920 |  |
| 57 | 电源连接线 | 品字三孔电源线 10A 250V 1.5米 | 根 | 10 | 83 |  |
| 58 | 电子称 | 中文版500g/0.01g 校准砝码 | 台 | 1 | 54 | 长协电子 |
| 59 | 8插位公牛插座 | GN-H2080 3M | 个 | 30 | 2250 |  |
| 60 | 订书机 | 得力 货号: 0416 | 个 | 1 | 19.8 |  |
| 61 | 得力12号订书钉 | 得力 | 盒 | 5 | 14 |  |
| 62 | 得力书写板夹 | 得力 型号: 9226 | 个 | 3 | 27.3 |  |
| 63 | 烧水壶 | 型号: SWF17E18A | 个 | 1 | 106.8 |  |
| 64 | 安普康AMPCOM | 5688网线钳套装家庭版套餐 | 套 | 1 | 169 | 见样品 |
| 65 | 埋地灯 | HC-MD001001 | 个 | 1 | 50.4 | 见样品 |
| 66 | 水底灯 | AZ-SDD03-01 | 个 | 1 | 60.01 | 见样品 |
| 67 | 照树灯 | Toni | 个 | 1 | 281 | 见样品 |
| 68 | 阶梯灯 | YS-QJ-D1004 | 个 | 1 | 45.6 | 见样品 |
| 69 | 草坪灯 | L6024 | 个 | 1 | 212.4 | 见样品 |
| 70 | 泛光灯 | 10W 白光 6500K | 个 | 1 | 66.96 | 见样品 |
| 71 | 支架灯 | BB-1001 | 个 | 1 | 69.6 | 见样品 |
| 72 | 壁灯 | 12-BD-49657 | 个 | 1 | 166.8 | 见样品 |
| 73 | 吸顶灯 | MX1860-D1×5 5W（5×1W | 个 | 1 | 202.8 | 见样品 |
| 74 | 太阳能灯 | 高亮LED灯珠 | 个 | 1 | 189.6 | 见样品 |
| 75 | 庭院灯 | ZC-ZTD6601 | 个 | 1 | 225.6 | 见样品 |
| 76 | 吊灯 | 吊式，使用E14 灯座， T150 | 个 | 1 | 240 | 见样品 |
| 77 | 路灯 | 6899 | 个 | 1 | 70.8 | 见样品 |
| 78 | 汽车大灯 | xj-041 | 个 | 1 | 50.4 | 见样品 |
| 79 | 浴霸取暖灯 | PJ140020246 | 个 | 1 | 23.88 | 见样品 |
| 80 | 无影灯 | DT-620 | 个 | 1 | 118.8 | 见样品 |
| 81 | 红绿灯 | 工业风红绿灯壁灯 | 个 | 1 | 395.8 | 见样品 |
| 82 | 航标灯 | ST-SAL-001(AC) | 个 | 1 | 456 | 见样品 |
| 83 | 探照灯 | T109黄光标准配置【白黄光】 | 个 | 1 | 70.8 | 见样品 |
| 84 | 霓虹灯 | 12-LE-38465 | 个 | 1 | 14.076 | 见样品 |
| 85 | 防水户外灯 | ZC-CPD8909 | 个 | 1 | 201.6 | 见样品 |
| 86 | 清洁小方巾 | 35*35cm（棉） | 块 | 100 | 500 |  |
| 87 | 纯棉吸水条纹毛巾 | 洁丽雅J6447 | 条 | 20 | 240 |  |
| 88 | 扫帚+撮箕 | 不锈钢制 | 套 | 10 | 400 |  |
| 89 | 垃圾篓 | 大号10L | 个 | 10 | 150 |  |
| 90 | 拖把 | 棉线手动自拧干吸水拖布 | 个 | 10 | 310.8 |  |
| 91 | 得力中性笔 | 黑色（12支一盒） | 盒 | 10 | 100 |  |
| 92 | 得力中性笔 | 红色（12支一盒） | 盒 | 10 | 100 |  |
| 93 | 卫生纸 | 维达 | 提 | 3 | 90 |  |
| 94 | 十字平头螺丝 | 直径1.65mm，长6mm | 合 | 100 | 30 | 见样品 |
| 95 | 绝缘胶(LED封装用) | ZT8003-W（50g） | 盒 | 2 | 900 | 见样品 |
| 96 | 薄凸透镜 | 直径4cm，焦距12～15cm，k9材质 | 块 | 10 | 250 | 见样品 |
| 97 | 薄凹透镜 | 直径4cm，焦距12～15cm，k9材质 | 块 | 10 | 250 | 见样品 |
| 98 | 亚克力仪器防尘罩 | 长440mm，宽260mm，高410mm，板材厚4mm | 个 | 10 | 1800 | 见样品 |

二、产品质量要求

所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。供应商必须为本项目的产品提供 半年 的免费原厂质量保证服务，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

三、交付时间及地点

交付地点：长江大学东校区主教楼1505室

交 货 期：合同签订后  15  天内交付验收完毕。

付款方式：货到采购人指定交货地点，并经投标人验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是所有费用的总价，包括货物成本价、货物运输(含二次转运)、装卸、保险、包装费、企业合理利润(所有费用含税)、售后服务（如技术培训）改造费、验货时所需产品质量检测费等费用以及一切其它相关费用。采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           投标人名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。