询价文件

项目名称：长江大学武汉校区高压疏通机、工业除湿机采购

项目编号：CDZB2017-118

采购单位：长江大学武汉校区后勤保障部

采购时间：2017年8月

长江大学采购与招投标管理处

二○一七年八月

第一章询价邀请函

长江大学采购与招投标管理处承担长江大学武汉校区高压疏通机、工业除湿机采购项目询价采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDZB2017-118

二、采购项目名称：长江大学武汉校区高压疏通机、工业除湿机采购

三、采购内容：高压疏通机一台、工业除湿机四台

四、采购方式：询价采购（预算金额：5.5万元）

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

4、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

六、询价文件的发售：

投标人必须携带：营业执照副本（非三证合一还需提供税务登记证副本、组织机构代码证副本）、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年8月9日至2017年8月16日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（法定节假日除外）

地　点：长江大学武汉校区后勤保障部办公室（武汉校区行政办公楼1楼）

联系人：关成杰    联系电话：18971559101

七、询价文件的递交：：

询价文件递交时间：2017年8月20日上午8:30至9:300分，逾期不受理投标（询价文件必须胶装成册，不留活页，密封投递）。

询价文件递交地点：长江大学武汉校区后勤保障部办公室

联系人：关成杰    联系电话：18971559101

八、本项目已进入招标程序，如对招标公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式

长江大学采购与招投标管理处（行政楼421室）

联系人：周三中

联系电话： 0716-8062678

长江大学采购与招投标管理处

2017年8月3日

第二章货物技术、商务要求

一、技术要求

（一）高压疏通机相关要求：

1、高压泵压力：210公斤

2、流量：25升/分钟

3、能冲洗管道直径：70-300毫米

4、疏通能力：50米

（二）工业除湿机技术要求

| 品牌型号 | CF12KT | 风量大小 | 2000m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 除湿量（27℃/60%RH） | 7.8Kg/h | 额定功率（27℃/60%RH） | 3700W |
| 除湿量（30℃/80%RH） | 12Kg/h | 高温功率（30℃/80%RH） | 4700W |
| 除湿量（35℃/90%RH） | 15Kg/h | 大功率（35℃90%RH） | 5650W |
| 制冷剂充注量 | R22/2000g | 机身净重 | 131Kg |
| 电压频率 | 380V3N-50Hz | 尺寸大小 | 763*472*1680mm |

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。

二、产品质量要求

1、本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、所有货物必须为全新产品，同时须有产品合格证和国家质检标志。

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知15天内完成项目所需的货物的运输、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学武汉校区

3、付款方式：货物送到甲方指定交货地点，待乙方验收合格后付合同金额的100%。

第三章报价文件格式

报价文件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年月日

附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的（包号）货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：。

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二报价一览表

项目名称：

项目编号：计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　（被授权人姓名）参加你处组织的询价活动（询价文件编号：），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于年月日起签字盖章生效。

附被授权人情况：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年月日

附件四：

技术规格响应表

货物名称：制造商名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件六

1、资质证明文件：企业营业执照等; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。