竞争性磋商文件

项目名称：长江大学门禁系统维护服务项目采购

项目编号：CDZB2017-042

采购单位：后勤服务集团

采购时间：2017年3月22日

长江大学采购与招投标管理处

二○一七年 四 月

第一章 竞争性磋商邀请函

长江大学采购与招投标管理处承担“长江大学门禁系统维护服务项目”采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDZB2017-042

二、采购项目名称：长江大学家属区楼栋门禁系统维护服务项目

三、采购内容：长江大学城中校区家属区、油苑小区楼栋门禁系统维护（预算金额：8万元）

四、采购方式：竞争性磋商

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须具有相应经营范围；

六、招标文件的发售：(每份100元，无论中标与否费用不退还)

投标人必须携带：营业执照副本（非三证合一还需提供税务登记证副本、组织机构代码证副本）、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年4月11日至2017年4月17日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（法定节假日除外）

地　点：长江大学采购与招投标管理处（行政楼402室）

联系人：苏老师     联系电话：0716-8062728

七、投标文件的递交：

投标文件递交时间：2017年4月20日上午8:30至9:00分，逾期不受理投标。（投标文件必须胶装，不留活页，密封投递）

投标文件递交地点：长江大学行政楼402室

八、本项目已进入采购程序，如对竞争性磋商公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式

长江大学采购与招投标管理处

联系人：周三中

联系电话：0716-8062678

长江大学采购与招投标管理处

2017年4月11日

第二章 服务技术、商务要求

一、服务内容及范围：

1、服务内容

| 序号 | 服务类别 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统日常维护 | 1.乙方为门禁系统正常运行提供技术支持与保障； 2.乙方每周定期到现场进行系统的保养与检修并做好记录； 3.乙方现场解决门禁卡丢失后的增配（费用业主支付）； 4.单件在30.00元以下的配件由乙方支付； 5.乙方接到甲方（或住户）报修电话后，2小时内赶到现场维修； 6.乙方向甲方提供完整的维修保养记录和设备更换资料。 |
| 2 | 设备更换 | 更换非可视数码（带刷卡）主机 |
| 3 |  | 更换闭门器 |
| 4 |  | 更换分机 |
| 5 |  | 更换静音锁 |
| 6 |  | 更换楼层解码器 |
| 7 |  | 更换门禁电源 |
| 8 |  | 更换主线 |
| 9 | 铁件维修 | 电焊铁件（设备费、材料费、人工费、设备运输费） |
| 10 | 管网井铁门制作 | 镀锌方管铁门（外刷3层油漆）80cm╳187cm |

2、服务范围

负责系统设备的维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

| 门禁系统维护保养数量明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 楼 栋 | 门 栋 | 单元数 |
| 东校区油苑小区 | 2、3、5、37、41、43 | 1、2 | 12 |
|  | 27、28、29、30、33、34、39、40 | 1、2、3、 | 24 |
|  | 42、44、45、46 | 1、2、3、4 | 16 |
| 城中校区 | 1、6、7、8、18、19 | 1、2 | 12 |
|  | 2、3、9、10 | 1、2、3 | 12 |
| 合 计 |  |  | 76 |

二、服务质量要求

1、该项目采用全包形式，投标方除完成门禁系统使用管理与维护保养规则的标准内容外，还应承担以下工作：

①、正常运行工况条件下的配件的维修、更换等；

②、专人日常巡查、零星维修；

③、出现设备损坏后通知甲方，甲方派人到现场确认后更换。

2、接到报修电话后，一般维修应在24小时内到场修复，紧急维修应在3小时内到场修复。

3、合同签订后，维保价格不因市场调价政策而调整。中标人除非因甲方需求改变或经甲方同意，不得增加任何费用，本采购文件中未明确但实际产生的费用由中标人承担。

三、竞争性磋商评审程序

1、成立磋商小组。磋商小组由项目主管部门的代表、有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不少于三分之二。

2、磋商。磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一投标人分别就符合采购项目需求、质量和服务等进行磋商，并了解其样品及报价情况。

3、确定成交供应商。磋商结束后，磋商小组成员根据各投标人的方案综合评定，对各投标人进行排序，工作人员将磋商小组成员排序情况汇总，按总得分从小到大的顺序排序，排序第一名为中标候选人，并将结果通知所有参加谈判的投标人。

第三章 报价文件格式

竞 争 性 磋 商 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供货商名称）

年   月   日

附件一：报价书

长江大学采购与招投标管理处：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二  份。

1. 报价一览表；

2. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

3. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

- 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标。

- 我方承诺：一般维修响应时间为   小时，紧急抢修响应时间为   小时。

3. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

4. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

5. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二              投标报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 服务类别 | 工作内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统日常维护 | 1.乙方为门禁系统正常运行提供技术支持与保障； 2.乙方每周定期到现场进行系统的保养与检修并做好记录； 3.乙方现场解决门禁卡丢失后的增配（费用业主支付）； 4.单件在30.00元以下的配件由乙方支付； 5.乙方接到甲方（或住户）报修电话后，2小时内赶到现场维修； 6.乙方向甲方提供完整的维修保养记录和设备更换资料。 |  |
| 2 | 设备更换 | 更换非可视数码（带刷卡）主机 |  |
| 3 |  | 更换闭门器 |  |
| 4 |  | 更换分机 |  |
| 5 |  | 更换静音锁 |  |
| 6 |  | 更换楼层解码器 |  |
| 7 |  | 更换门禁电源 |  |
| 8 |  | 更换主线 |  |
| 9 | 铁件维修 | 电焊铁件（设备费、材料费、人工费、设备运输费） |  |
| 10 | 铁门制作 | 镀锌方管铁门（外刷3层油漆） |  |

注：1.本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

2.按单项报价，据实结算。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学采购与招投标管理处：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你处组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

1、资质证明文件：企业营业执照等; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。